## Лист1
Карта уставок МПЗ-01
№ П | № п.п. | Наименование П или п.п. | Возможный вариант | Необходимая уставка | Необходимая функция
0.0 |  | Измерение
| 0.1 | Значение текущего тока по фазе А
| 0.2 | Значение текущего тока по фазе С
| 0.3 | Значение тока нулевой последовательности
| 0.4 | Последнее срабатывание
1.0 |  | МТЗ
| 1.1. | МТЗ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 1.2. | Тип характеристики | Не зависимая |  | □
|  |  | RTV 1 |  | □
|  |  | RTV 2 |  | □
| 1.3. | МТЗ I›, А | 0…16 с шагом 0,01
| 1.4. | МТЗ Тв I›, с | 0,02…250 с шагом 0,01
| 1.5. | Блокировка | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 1.6. | Огран. Тблок | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 1.7. | Тmax блокир. | 0,10…9,99 с шагом 0,01
| 1.8. | Ускор. МТЗ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 1.9. | Ускор. МТЗ Т,с | 0,02…16 с шагом 0,01
| 1.10. | АПВ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
2.0 |  | ТО1
| 2.1. | ТО1 | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 2.2. | ТО1 I››, А | 0,5…16 с шагом 0,01
| 2.3. | ТО1 Тв I››, с | 0,02…250 с шагом 0,01
| 2.4. | Блокировка | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 2.5. | Огран. Тблок | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 2.6. | Тmax блокир. | 0,1…9,99 с шагом 0,01
| 2.7. | Ускор. ТО1 | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 2.8. | Ускор. ТО1 Т,с | 0,02…16 с шагом 0,01
| 2.9. | АПВ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
3.0 |  | ТО2
| 3.1. | ТО2 | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 3.2. | ТО2 I›››, А | 5…60 с шагом 0,01
| 3.3. | ТО2 Тв I›››, с | 0,02…250 с шагом 0,01
| 3.4. | Блокировка | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 3.5. | Огран. Тблок | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 3.6. | Тmax блокир. | 0,1…9,99 с шагом 0,01
| 3.7. | Ускор. ТО2 | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 3.8. | Ускор. ТО2 Т,с | 0,02…16 с шагом 0,01
| 3.9. | АПВ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
4.0 |  | ЗНЗ
| 4.1. | ЗНЗ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 4.2. | ЗНЗ 3Iо, А | 0,02…2,5 с шагом 0,01
| 4.3. | ЗНЗ Тв, 3Iо, с | 0,02…250 с шагом 0,01
| 4.4. | Направленность | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 4.5. | АПВ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
5.0 |  | Режим АПВ
| 5.1. | АПВ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 5.2. | Т, Готов. АПВ, с | 0…250 с шагом 0,1
| 5.3. | Т, АПВ , с | 0,02…250 с шагом 0,1
| 5.4. | Готовность АПВ ( показывает состояние АПВ) | ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ | ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
| 5.5. | Блокировка | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
6.0 |  | АЧР
| 6.1. | АЧР | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 6.2. | ЧАПВ | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 6.3. | Т, ЧАПВ | 0…250 с шагом 0,1
| 6.4. | Т, ожидание пуска ЧАПВ, мин | 0,1…250 с шагом 0,1
7.0 |  | Конфигурация
| 7.1. | Ктт | 1…6000 с шагом 1
| 7.2. | К 3Iо | 1…6000 с шагом 1
| 7.3. | Т, сигн. Вкл., с | 0,01…2 с шагом 0,01
| 7.4. | Сброс СД (светодиодов) | Только меню |  | □
|  |  | Меню и включение |  | □
| 7.5. | Дешунтирование | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 7.6. | ТУ с предв. выб. | ВКЛ |  | □
|  |  | ВЫКЛ |  | □
| 7.7. | ТУ Т, замык. RL, с | 0,02…2 с шагом 0,01
| 7.8. | Текущее время
| 7.9. | Текущая дата
| 7.10. | Пароль | 1111
8.0 |  | ВЫХОДЫ
| 8.1. | Выход 1→ | Сигнал 1→ | не назначен | □
|  |  |  | Пуск МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО1 | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО2 | □
|  |  |  | Срабатыв. ЗНЗ | □
|  |  |  | Вкл. от АПВ | □
|  |  |  | Вкл. от ЧАПВ | □
| 8.2. | Выход 2→ | Сигнал 2→ | не назначен | □
|  |  |  | Пуск МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО1 | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО2 | □
|  |  |  | Срабатыв. ЗНЗ | □
|  |  |  | Вкл. от АПВ | □
|  |  |  | Вкл. от ЧАПВ | □
| 8.3. | Выход 3→ | Сигнал 3→ | не назначен | □
|  |  |  | Пуск МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО1 | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО2 | □
|  |  |  | Срабатыв. ЗНЗ | □
|  |  |  | Вкл. от АПВ | □
|  |  |  | Вкл. от ЧАПВ | □
| 8.4. | Выход 4→ | Сигнал 4→ | не назначен | □
|  |  |  | Пуск МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. МТЗ | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО1 | □
|  |  |  | Срабатыв. ТО2 | □
|  |  |  | Срабатыв. ЗНЗ | □
|  |  |  | Вкл. от АПВ | □
|  |  |  | Вкл. от ЧАПВ | □
9.0 |  | Контроль входов | 0.0.0.0
10.0 |  | Контроль выходов | 0.0.0.0
11.0 |  | Журнал событий
Т |  | Технологическое меню
| Т.1 | Установка нулей
| Т.2 | ККК 1 | 0…250 с шагом 0,01 | 1.1
| Т.3 | ККК 2 | 0..250 с шагом 0,01 | 1.1
| Т.4 | ККК 3 | 0…250 с шагом 0,01 | 1.22